# Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide est modifié comme suit :

- A l’article 3, la référence à l’annexe V est supprimée.

- A l’article 4, l’intitulé est remplacé comme suit :

« Art.4. Autorisation pour la mise en place et l’exploitation d’installations d’une certaine puissance »

Au dit article, le paragraphe 2 est supprimé.

- A l’article 5, le deuxième paragraphe est supprimé.

- Le sous-titre « A) Prescriptions communes aux installations à combustibles liquides » précédant l’article 6 est supprimé.

- Le sous-titre « B) Prescriptions particulières aux installations à combustibles liquides » précédant l’article 8 est supprimé.

- A l’article 8, l’intitulé est remplacé comme suit :

« Art.8. Autres prescriptions de combustion »

- L’article 9 est abrogé.

- A l’article 12, le paragraphe 2 est supprimé.

- L’article 14 est abrogé.

- Il est inséré un nouvel article 14 formulé comme suit :

« Art. 14. Inspection unique de l’ensemble de l’installation

A partir du 1er janvier 2008, les installations alimentées au gas-oil comportant des chaudières d’une puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans, doivent faire l’objet d’une inspection unique par des entreprises légalement établiées qui sont habilitées à procéder à une révision au sens du présent règlement. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les contrôleurs donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d’autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables.

L’entreprise qui a procédé à l’inspection transmet le rapport d’inspection avec les conseils dans la quinzaine à l’utilisateur de l’installation. Une copie est adressée à l’Administration de l’environnement.

L’Administration de l’environnement peut préciser la méthode d’évaluation et elle peut mettre à disposition des entreprises des formulaires pour le rapport d’inspection. »

- A l’article 15, le paragraphe 2 est supprimé.

- A l’article 15, paragraphe 3 qui devient le paragraphe 2, est remplacé comme suit :

« 2. Les personnes agréées au titre du présent article ne peuvent intervenir dans des installations qu’elles ont conçues ou réalisées pour l’essentiel ou celles exploitées par elles-mêmes.

En outre, elles ne pourront intervenir dans les établissements vis-à-vis desquels elles ne présentent pas toutes garanties d’objectivité. »

- A l’article 17, le paragraphe 1 est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante :

« Les prestations d’inspection unique sont à charge de l’utilisateur. »

- A l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le ministre de l’Environnement et la Chambre des Métiers. »

- L’annexe V est abrogée.

Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

- Exposé des motifs

Selon l’article 8 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, les Etats membres prennent les mesures nécessaires à la mise en place d’une inspection unique de l’ensemble d’une installation de chauffage comportant des chaudières d’une puissance nominale utile de plus de 20 kW installées depuis plus de 15 ans. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les experts donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d’autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables.

L’objectif du présent projet de règlement grand-ducal est de transposer cette disposition en droit national tout en en précisant les modalités d’application. Il y a lieu de noter que la réglementation luxembourgeoise en vigueur depuis 1987 prévoit déjà une inspection périodique des chaudières telle qu’également requise par la directive précitée.

Les autres adaptations apportées par la future réglementation concernent l’exploitation des installations fonctionnant aux huiles usagées ainsi que la fixation du prix maximal de la réception.

En ce qui concerne les installations fonctionnant aux huiles usagées, les dispositions afférentes sont supprimées alors que, selon la réglementation en vigueur, les installations en question, qui sont en service au moment de l’entrée en vigueur de ladite réglementation, peuvent être exploitées jusqu’au 1er janvier 1992, ceci dans le respect des articles 9 et 12. Etant donné que les dispositions relatives aux huiles usagées sont supprimées, le maintien des sous-titres A) et B) du Titre II Prescriptions relatives à la mise en place et à l’exploitation n’a plus de raison d’être.

En ce qui concerne le prix de la réception, la nouvelle formulation qui s’inspire de celle retenue par le projet de règlement grand-ducal concernant les installations à gaz, se limite à prévoir que le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le ministre de l’Environnement et la Chambre des Métiers, alors qu’il n’est ni opportun pour des raisons de praticabilité, ni nécessaire pour des raisons liées à la libre concurrence sur le marché, de déterminer le prix de la révision.

La base légale est fournie par la modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.